ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__________ от __________

НА ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ FUJI Electric (Япония/Франция) серии FCX-AII

| Предприятие / Заказчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  |
|  |  | Тел./факс: |  |
| Контактное лицо: |  | E-mail: |  |

| Позиция по проекту/документации | Количество |
| --- | --- |

| Назначение прибора/место установки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр |  |  Дифференциальное давление (перепад)  Абсолютное давление  Избыточное давление  Гидростатическое давление |
| Рабочая среда |  |  Жидкость  Газ  Пар |
| Наименование измеряемой среды (химическая формула и/или состав) |  |  |
| Агрессивная среда |  |  Да  Нет |
| Температура измеряемой среды, °C |  | Мин._________, Норм. _________, Макс. _________ . |
| Диапазон измерения давления, кПа |  | Мин._________, Норм. _________, Макс. _________ . |
| Настройка шкалы (4 - 20 мА), кПа |  | _______ - ________ . |
| Максимальное статическое давление (для датчиков диф. давления), МПа |  |  |
| Индикатор |  |  ЖКИ  Аналоговый  Индикатор отсутствует |
| Достаточная погрешность измерений |  |  0,2%  0,1%  0,065%  0,04% |
| Выходной сигнал |  |  4-20 мА  HART  Другое (указать) ______________________________________________ |
| Исполнение по взрывозащите |  |  Общепромышленное  0ExiaIICT6X / 0ExiaIICT5X – искробезопасная электрическая цепь  1ExdIICT6X / 1ExdIICT5X – взрывонепроницаемая оболочка  Другое (указать)_____________________________________________ |
| Элементы из нержавеющей стали |  |  Номерная табличка  Корпус |
| Заглушка и монтажная скоба (кронштейн на трубу 2”) |  |  Боковой дренаж  Монтажная скоба (кронштейн на трубу 2”) |
| Присоединение к технологическому процессу |  |  1/4'' – 18NPTI внутренняя  1/2'' – 14NPTI внутренняя  1/4'' – 18NPTE наружная  М20х1,5 (штуцерный тип)  G1/2A (штуцерный тип)  Другое (указать)__________________ |
| Электрическое подключение (резьба под кабельный ввод на корпусе) |  |  М20х1,5  ½-14 NPT  Pg 13.5  Другое (указать) |
| Вентильный блок в комплекте с переходниками |  |  1-вентильный  2-х вентильный  3-х вентильный  5-ти вентильный  Монтаж вентильного блока на датчике |
| Госповерка (отметка в паспорте) |  |  Да  Нет |
| Сертификат калибровки (отдельный документ) |  |  Да  Нет |
| Дополнительные требования (описание) | ___________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |

__________________________________________________ ______________________________ ________________________________________

(должность)				(подпись)				ФИО

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: emr.pro-solution.ru | эл. почта: emr@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70