## Лист1
сайт: emr.pro-solution.ru ¦ эл. почта: emr@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70
Опросный лист "Метрологический стенд для для поверки, калибровки, ремонта датчиков температуры" |  |  |  |  | Адрес: 454106, г.Челябинск, ул.Неглинная, д.21
Предприятие |  |  |  |  | Тел./факс: (351) 793-80-28, 742-68-84
E-mail: info@elmetro.ru, Web: www.elmetro.ru
Конечный заказчик стенда |  |  |  |  | ИНН 7448109853 КПП 744801001
ФИО, должность лица, заполнившего опросный лист
Калининское отделение ОСБ РФ № 8544 г. Челябинск
Тел./факс
Дата заполнения
1 Поверка термопреобразователей сопротивления (ТС)
Укажите необходимость поверки ТС с естественным выходным сигналом □ да □ нет
Если «да», то:
1.1 Укажите номинальную статическую характеристику (НСХ) ТС выпущенных по ГОСТ 6651-94, диапазон измерений (°С), класс допуска и конструктивные параметры ТС
тип НСХ |  | диапазон температур, ºC |  | класс допуска A/B/C |  | диаметр защитной арматуры, мм |  | длина погружения,мм |  | Максимальный диаметр головки ТС, мм
|  | от | до |  |  | min | max | min | max
1.2 Укажите номинальную статическую характеристику (НСХ) ТС выпущенных по ГОСТ Р 8.625-2006, диапазон измерений (°С), класс допуска и конструктивные параметры ТС
тип НСХ |  | диапазон температур, ºC |  | класс допуска AA/A/B/C |  | диаметр защитной арматуры, мм |  | длина погружения,мм |  | Максимальный диаметр головки ТС, мм
|  | от | до |  |  | min | max | min | max
1.3 Согласно ГОСТ 8.461-82 рекомендуемыми точками при поверке ТС являются точки 0 °С и 100 °С.
□ Нас устраивает поверка при температуре 0 °С и 100 °С
□ Необходимо обеспечить следующие точки поверки:
___________________________________________________________________________________________°С
1.4 Согласно ГОСТ Р 8.624-2006 рекомендуемыми точками при поверке ТС являются точки в диапазонах от минус 5 °С до +30 °С и от 90 °С до 103 °С. Для класса "С" допускается проводить поверку только в диапазоне от минус 5 °С до +30 °С
□ Требуется поверять ТС при температуре 0 °С и 100 °С
□ Допускается использование любых точек из диапазонов от минус 5 °С до +30 °С и от 90 °С до 103 °С, что позволит исключить точки 0°С и 100°С из поверки
□ Необходимо обеспечить другие точки поверки:
___________________________________________________________________________________________°С
1.5 Сколько ТС, которое Вы хотели бы одновременно поверять (например, 1÷5 шт.)_____________________
2 Поверка термоэлектрических преобразователей (ТП)
Укажите необходимость поверки ТП с естественным выходным сигналом □ да □ нет
Если «да», то:
2.1 Укажите номинальную статическую характеристику ТП из неблагородных металлов
□ ТХА (К) |  | □ ТХК (L) |  | □ ТЖК (J) |  | □ THH (N)
□ ТМК (T) |  | □ ТХКн (Е) |  | □ ТВР (A)
2.2 Укажите номинальную статическую характеристику ТП из благородных металлов
Согласно п. 5.2 Гост 8.338-2002 при поверке Вам потребуется две комплекта установок задающих температуру, один из которых должен быть использован только для ТП из благородных металлов
□ ТПП (S) |  | □ ТПП (R) |  | □ ТПР (В)
2.3 Укажите диапазон измерений (°С), класс допуска и конструктивные параметры ТП из п.2.1 и 2.2
тип НСХ |  | диапазон температур, ºC |  | класс допуска (1/2/3) |  | диаметр защитной арматуры, мм |  | длина погружения,мм |  | Максимальный диаметр головки ТС, мм
|  | от | до |  |  | min | max | min | max
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
Например, для термоэлектрического преобразователя ТХА (К) точки поверки: 300,500, 700, 900 °С
2.4 Сколько ТП, которое Вы хотели бы одновременно поверять (например, 1÷3 шт.)___________________________
3 Поверка датчиков температуры с унифицированным выходным сигналом
Укажите необходимость поверки датчиков температуры с унифицированным выходным сигналом □ да □ нет
Если «да», то:
3.1 Укажите все типы (модели) применяемых датчиков температуры
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3.2 Укажите все конструктивные параметры датчиков температуры
Модель (тип) датчика температуры с унифицированным выходным сигналом |  | диаметр защитной арматуры, мм |  | Документ, по которому будет проводиться по-верка, см. РЭ на датчик |  |  |  | длина погружения,мм |  | Максимальный диаметр головки ТС, мм
|  | min | max |  |  |  |  | min | max
3.3 Укажите погрешности (или формулу погрешности) для каждого из диапазонов преобразуемых температур. Если у Вас применяются датчики температуры с перенастраиваемым диапазоном, то укажите диапазон, на котором необходимо проводить поверку, и погрешность на этом диапазоне
Модель (тип) датчика температуры с унифицированным выходным сигналом |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность измерений, % |  | перенастроенный диапазон температур, ºC |  | погрешность измерений в перенастроенном диапазоне (формула расчета), %
|  | от | до |  |  | от | до
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
_______________________________________________- точки поверки согласно методике поверки
3.4 Сколько датчиков температуры с УВС, Вы хотели бы одновременно поверять (например, 1÷5 шт.)________________
4 Поверка других типов средств измерения температуры
Предполагается ли поверять другие типы средств измерений температуры?
□ Поверхностные термометры, параметры которых:
Модель (тип) термометра |  |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность термометра/ класс точности: |  | диаметр термометра, мм |  | длина погружения, мм
|  |  | от | до |  |  | min | max | min | max
□ Ртутные термометры, параметры которых:
Модель (тип) термометра |  |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность термометра/ класс точности: |  | диаметр термометра, мм |  | длина погружения, мм
|  |  | от | до |  |  | min | max | min | max
□ Спиртовые термометры, параметры которых:
Модель (тип) термометра |  |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность термометра/ класс точности: |  | диаметр термометра, мм |  | длина погружения, мм
|  |  | от | до |  |  | min | max | min | max
□ Дилатометрические и биметаллические термометры, параметры которых:
Модель (тип) термометра |  |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность термометра/ класс точности: |  | диаметр термометра, мм |  | длина погружения, мм
|  |  | от | до |  |  | min | max | min | max
□ Другие термометры, параметры которых:
Модель (тип) термометра |  |  | диапазон температур, ºC |  | погрешность термометра/ класс точности: |  | диаметр термометра, мм |  | длина погружения, мм
|  |  | от | до |  |  | min | max | min | max
5 Поверка нормирующих преобразователей и вторичных приборов
□ Поверку/калибровку/проверку других приборов КИП, например измерительных преобразователей для датчиков температуры и др. (Rosemount 3144, 644, ТМТ-180, УНПТ2,серий Щ, НП и др.), вторичных приборов (Элметро ВиЭР, Метран-910, Диск-250, и др.), блоков питания, барьеров искрозащиты.
| □ Оборудование включить в состав этого стенда |  |  |  |  | □ Изготовить отдельный метрологический стенд (стол)
Параметры других приборов КИП:
Модель прибора |  |  |  |  | диапазон сигналов, НСХ |  |  |  | Погрешность
[5 empty] | входных сигналов |  | выходных сигналов
6 Использование собственных эталонных средств
□ Использовать на стенде собственные источников создания температуры и эталонных датчиков температуры, прецизионных преобразователей температры. Параметры которых
тип (модель)_______________ |  |  | диапазон измерений__________________________ |  |  |  |  | погрешность___________________
тип (модель)_______________ |  |  | диапазон измерений__________________________ |  |  |  |  | погрешность___________________
тип (модель)_______________ |  |  | диапазон измерений__________________________ |  |  |  |  | погрешность___________________
7 Назначение приобретаемого метрологического оборудования
□ Для каких целей приобретается метрологическое оборудование?
Для поверки / калибровки ТС и/или ТП с естественным и/или унифицированным выходным сигналом со строгим соблюдением пунктов методики поверки и выполнением соотношения между погрешностями эталонных и рабочих средств измерений
□ Для сервисных целей, т.е. для проверки работоспособности датчиков температуры в необходимом диапазоне рабочих температур (1÷2 точки), чтобы убедить ся, что погрешность датчика температуры удовлетворяет требованиям производства. При этом для сервисного калибратора допустимо, чтобы его погрешность воспроизведения температуры превосходила требования к погрешности, допускаемые при поверке, калибровка ТС и ТП с естественным и унифицированным выходным сигналом с диапазонами минус 50 °С и ниже при температуре минус 20...минус 30 °С.
8 Дополнительные приоритеты при выборе метрологического оборудования
Мы хотим максимально полно учесть все Ваши потребности и пожелания в области метрологического обеспечения стенда для поверки датчиков температуры, поэтому просим Вас дать ответы на ниже приведенные вопросы.
8.1 Стационарность, (условия использования устройств для создания/воспроизведения температуры):
□ Только в стационарных условиях, без частого перемещения. При этом масса устройства для создания температуры не имеет значения
□ Требуются только легкие, малогабаритные калибраторы (в том числе для возможности работы на месте эксплуатации датчика)
□ Требуются термостаты, малогабаритные калибраторы для применения как в стационарных условиях, так и в условиях эксплуатации
8.2 Принцип работы устройств для создания / воспроизведения температуры
□ Предпочтительно использование сухоблочных калибраторов температуры (при этом известно об их недостатках)
□ Предпочтительно использование жидкостных термостатов
9 Автоматизация поверки
□ Автоматизированная обработка результатов поверки (вывод результатов поверки через интерфейс RS232/USB в персональный компьютер, формирование и печать свидетельства и протокола о поверке)
10 Стандартная поставка стенда и опции
10.1 Стандартная поставка:
□ Стенд поверочный датчиков температуры СПТ-ххххххххxx (маркировка стенда зависит от комплектующего оборудования и поверяемых средств измерений) стол рабочий с полкой, кресло, тумба, набор ключей и отверток
> Эталонные средства измерений температуры
> Устройства для создания температуры (калибраторы, термостаты, печи)
10.2 Опции:
□ Портативный компьютер, типа Ноутбук
□ Лазерный принтер
□ Тестовый мультиметр* | [5 empty] | □ с поверкой (опция)
□ Несложная паяльная станция
□ Дымоуловитель (для удаления и поглощения выделяющегося при паяльных работах дыма)
□ Источник питания с регулируемым напряжением * | [5 empty] | □ с поверкой (опция)
|  |  | регулировка напряжение до: |  |  | □ 30 В |  | □ 60 В
□ Малогабаритный осциллограф, диапазон |  |  |  |  | до: | □ 20 МГц |  | □ 50 МГц |  | □100 МГц
кол-во каналов: □ 1 □ 2
прочие технические характеристики осциллографа____________________________________________
________________________________________________________________________________________
□ Универсальный измеритель параметров окружающей среды МЭС-200 (для контроля условий поверки - давление, температура, влажность)
□ Мобильный кондиционер напольного исполнения мощностью не более 2кВт (охлаждение, подогрев воздуха) для обеспечения условий поверки. Площадь помещения_________м.кв.
□ Светильник кольцевой, бестеневой с увеличительной линзой (х5 и х20 крат)
□ Подкатная тележка для транспортировки поверяемых датчиков
□ Комплект лотков/контейнеров для хранения мелких деталей и компонентов
□ Комплект крючков и держателей для навешивания инструментов (над и под столешницей)
□ Антистатический комплект (коврик, браслет) другие:____________________________________________
□ Стелаж для инструментов и технической документации. Ваши пожелания, размеры:
________________________________________________________________________________________________
Другие опции*:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
□ с поверкой (опция, только для средств измерений)
Если в формуле заказа средств измерений под знаком «*» не указана поверка, то прибор стандартно поставляется с заводской калибровкой и комплектом документов, предусмотренных производителем или поставщиком. Оборудование будет поставленно с поверкой в государственных региональных центрах метрологии (ЦСМ) в том случае, если эта опция отмечена при выборе средства измерения
Укажите в каком виде Вам необходимо предоставить стоимость и комплектацию стенда:
□ В виде предварительного технико-коммерческого предложения*
□ В виде счета на оплату**
* Стоимость и комплектация по данному предложению является предварительной и может использоваться для бюджетного планирования затрат. Стоимость и комплектация по данному предложению при формировании счета на оплату может быть в дальнейшем изменена. Время подготовки предварительного предложения не более 3 дней.
** Стоимость и комплектация по данному предложению служит для оформления договора на поставку оборудования,заявок на закупку продукции и является окончательной. Время подготовки коммерческого предложения более 3 дней
□ Необходимо обеспечить шеф-монтаж стенда на месте эксплуатации
_____________________________________________________________________________________________________
(указать точное место эксплуатации стенда)
□ Необходимо обеспечить обучение работников предприятия
Заполненный опросный лист необходимо направлять на электронный адрес emr@pro-solution.ru
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35